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	№
	Питання
	Відповідь

	Резюме

	1
	Назва Проекту
	Автономна гібридна  3-х фазна СЕС 70,56 кВт з акумуляторами на 70 кВт( власне споживання) для шкіл, дитячих садочків, водогонів, котелень та інших установ критичної інфраструктури громад. 


	2
	Резюме/Вступ до запропонованого Проекту
	Проектом передбачається реалізація комплексу енергоефективних заходів з модернізації систем освітлення власного споживання, що дасть незалежне  забезпечення електроенергією найбільш вразливих обʼєктів критичної інфраструктури громад.

	Опис запропонованого Проекту

	3
	Опис історії
	Після нападу російської федерації на Україну критична інфраструктура громад була піддана ніщивним ракетним ударам. 
Нагальною проблемою є зменшення витрат на споживання електричної енергії та впровадження програм енергоефектиності,  енергозбереження та автономної роботи обʼєктів критичної інфраструктури громад під час локдауну спричиненому ракетними ударами рф.
Реалізація заходів, передбачених Проектом забезпечить дотримання санітарних норм та значного скорочення  обсягів споживання енергетичних ресурсів.

	4
	Короткий опис Проекту
	Загалом проєкт передбачає зменшення загальної потужності споживання електроенергії громадами,  а це в свою чергу призведе до суттєвого зменшення оплати за електроенергію, що зменшить викиди в атмосферу виробниками електроенергії з невідновлюваних джерел.


Порівняльна таблиця споживання електроенергії існуючою системою  освітлення до і після реконструкції.

	Споживач електроенергії
	Споживання електроенергії за добу, кВт*год
	Споживання електроенергії за місяць, кВт*год
	Споживання електроенергії за рік, кВт*год

	 система освітлення існуюча
	240
	7320
	87840

	система освітлення після реконструкції
	0
	0
	0

	Економія
	240
	7320
	87840




Проект спрямований на реалізацію заходів з скорочення споживання енергоресурсів, що спричинить зменшення викидів СО2 та парникових газів. Також, реалізація Проекту призведе до покращення умов дотримання санітарних норм, зменшить обсяги споживання енергетичних ресурсів та витрати на оплату спожитих енергоресурсів. 

	5
	Хронологія
	1. Розробка схеми реконструкції системи електропостачання шляхом встановлення автономної 3-х фазної гібридної сонячної електростанції з акумуляторами
2. Узгодження залучення коштів на міжнародному, місцевому та державному рівнях
3. Укладання відповідних угод, оформлення відповідних документів, їх затвердження
4. Імплементація енергоефективних заходів
5. Моніторинг ефективності впроваджених заходів 

	6
	Опис наявної проектної документації
	-

	7
	Кінцевий бенефіціар/одержувач
	Школи, дитсадки, критичні обʼєкти інфраструктури громад

	Фінансова інформація

	8
	Загальна вартість проекту
	140 000 $

	9
	Основні компоненти інвестицій/бюджету (для проектів технічної допомоги)
	-

	10
	Фінансовий план
	Визначається при розробці ТЕО

	11
	Джерела фінансування
	Гранти, благодійні кошти МФО, міжнародна технічна допомога


	12
	Фінансові показники
	Розраховуються при розробці ТЕО

	Партнери

	13
	 Партнери 
	-

	14
	
	

	Соціальні та екологічні характеристики

	15
	Вплив на навколишнє середовище
	За рахунок впровадження заходів буде досягнуто скорочення викидів СО2 та парникових газів, яке еквівалентно рівню скорочення споживання енергоресурсів 

	16
	Соціальні наслідки та гендерна оцінка
	Реалізація заходів, передбачених Проектом забезпечить дотримання санітарних норм в приміщеннях закладів, покращить рівень комфортності перебування персоналу та відвідувачів закладу. 

	Оцінка ризику

	17
	Ринкові ризики
	Не впливають

	18
	Ризики провадження / Експлуатаційні ризики
	-

	19
	Ринкові ризики
	Не впливають

	Додаткова інформація

	20
	Розташування
	Україна, вся територія.







